	[image: image1.jpg]066 33 29 089

KoHpauuioHepm: npopax, MoHTax, peMOHT





	ФОП Макуха О.А.
Реєстр. №2702311276.
Тел.  066 33 29 089, 098 22 512 17                           
e-mail: makukha.oleg@gmail.com         
www:kondicioner.pl.ua      


Найбільш популярні моделі:
	П.н.
	Марка та модель кондиціонера
	Обслуговує площу, м2
	Потужність
Холод/тепло, кВт
	КПД EER/COP 

холод/тепло
	Вартість грн., готівка

	Еліта. MITSUBISHI H.I.
	SRK20ZS-W inv.   -15…+43oC
	20
	2.0/2.7
	4.35/4.55
	22500

	
	SRK25ZS-S inv.   -15…+43 oC
	25
	2,5/3,2
	4.0/4.0
	21400

	
	SRK35ZS-S inv.   -15…+43 oC
	35
	3.5/4.0
	3.47/4.0
	24600

	
	SRK20ZSPR-S inv.  -15…+43 oC 
	20
	2.0/2.7
	3.67/3.8
	14800

	
	SRK25 ZSPR -S inv.   -15…+43 oC  
	25
	2,5/3,2
	3.21/3.71
	15400

	
	SRK 32ZSPR-S inv.   -15…+43 oC 
	35
	3.5/4.0
	
	17700

	
	SRK 25ZSX-W inv.   -20…+48 oC  
	25
	2,5/3,2
	5,2/5,26
	41700

	Добра якість
	TOSOT GX07AP ion 
	20
	2.25/2.35
	3.21/3.61
	7950

	
	TOSOT GX09AP ion
	25
	2,55/2.65
	3.21/3.61
	8750

	
	TOSOT GX12AP ion 
	35
	3,25/3.40
	3.21/3.61
	10260

	
	TOSOT GS09DW ion, invertor -15,,,+48oC
	25
	2. 5/2.8
	3.62/3.82
	13680

	
	TOSOT GS12DW ion, invertor -15,,,+48oC
	35
	3.2/3.4
	3.60/3.82
	15340

	
	TOSOT GS18DW ion, invertor -15,,,+48oC
	50
	4.6/5.0
	3.50/3.84
	23800

	
	TOSOT GL09WF ion, invertor -25…+48 oC
	25
	2.6/2.8
	4,41/4,59
	17000

	
	TOSOT GL12WF ion,nvertor  -25…+48 oC
	35
	3,5/36,7
	4,38/4,65
	18550

	
	TOSOT GL18WF ion,nvertor  -25…+48 oC
	50
	5.13/5.27
	4.01/4.55
	26800

	
	TOSOT GS07D invertor  -15…+48 oC
	20
	2,2/2.3
	3.61/3.83
	11500

	
	TOSOT GV09W2S ion, inv. -30…+54 oC
	25
	2.6/3.0
	4.33/4.62
	26000

	
	MITSUSHITO SMK/SMC21LIG1 -15..+ 48 
	20
	2.05/2.20
	2.8/3.2
	11000

	
	MITSUSHITO SMK/SMC26LIG1 -25..+48
	25
	2.49/2.64
	2.8/3.7
	14250

	
	MITSUSHITO SMK/SMC35LIG1-25..+48

	35
	3,5/3,6
	3.2/3.7
	15450

	
	MITSUSHITO SMK/SMC53LIG1-25..+48
	50
	5,1/5,2
	3.22/3.63
	23300

	
	MITSUSHITO SMK/SMC70LIG1-25..+48
	25
	6,5/6,7
	3.2/3.7
	27800

	
	MITSUSHITO SMK/SMC21VIG1-15..+48
	20
	2,2/2,3
	3.2/3.6
	10450

	
	MITSUSHITO SMK/SMC26VIG1 -15..+48
	25
	2.6/2.8
	3.2/3.6
	11670

	
	MITSUSHITO SMK/SMC35VIG1 -15..+48
	35
	3,2/3,4
	3.2/3.6
	13050

	
	MITSUSHITO SMK/SMC53VG1 -15..+48
	50
	4,6/5,0
	3.2/3.6
	20200

	
	MITSUSHITO SMK/SMC32DIG1-15..+43
	32
	3.3/3.6
	3.22/3.66
	12300

	Бюджет
	OSAKA ST07HH 
	20
	2.0/2.1
	A
	6500

	
	OSAKA ST09HH
	25
	2.5/2.6
	A
	7050

	
	OSAKA ST12HH
	32
	3.2/3.5
	A
	9030

	
	OSAKA ST18HH
	45
	5,0/5,4
	A
	14530

	
	OSAKA ST24HH
	60
	7,0/7,2
	A
	18200

	
	OSAKA STV 09HH, invertor -15,,,+48oC
	25
	0,5-3,0/0,6-3,2
	3,6/3,8
	9170

	
	OSAKA STV 12HH, invertor -15,,,+48oC
	35
	0,6-3,8/0,6-3,9
	3,6/3,8
	10580

	
	OSAKA STV 18HH, invertor -15,,,+48oC
	50
	5.5/5.8
	A+
	18200

	
	OSAKA STV 24HH, invertor -15,,,+48oC
	70
	7.0/7.1
	A+
	22140

	
	OSAKA STVP 09HH, invertor -25,,,+53oC
	25
	0.9-3.1/0.9-3.3
	A++
	12400

	
	OSAKA STVP 12HH, invertor -25,,,+53oC
	35
	1.0-3.7/1.0-3.9
	A++
	12200

	
	OSAKA STVP18HH, invertor -25,,,+53oC
	50
	1.2-5.9/1.2-6.3
	A++
	16800

	
	OSAKA STA09HW inv. -30…+55
	25
	0.9-3.2/0.9-3.4
	A++
	13000


Доставка безкоштовна. Знижка на монтаж. Знижка від 2-х шт. Пріоритет при гарантійному та післягарантійному ремонті, сервісі.
Ціни дійсні станом на 10.02.22
Тарифи на послуги та матеріали.
	П.н.
	Вид послуги, матеріалу
	Од. виміру
	
	Вартість грн., готівка

	1
	Монтаж стандартний кондиціонера настінний спліт 07 – 09 БТО  (до 3 –х магістралі)
	Шт..
	
	2400,00

	2
	Магістраль для кондиціонера  07 – 09 БТО понад  3 м 
	м
	
	420,00

	3
	Монтаж стандартний  кондиціонера настінний спліт 12 – 18 БТО
	Шт..
	
	2500,00

	4
	Магістраль для кондиціонера  12 - 18 БТО понад  3 м 
	м
	
	450,00

	5
	Монтаж  кондиціонера настінний спліт 24 – 36 БТО без матеріалів.
	Шт..
	
	1700,00

	6
	Магістраль для кондиціонера   24 – 36 БТО
	м
	
	550,00

	7
	Буріння додаткової ф40 мм ( крім однієї стандартної ) стіни 20 -  700 мм
	Шт.
	
	100,00

	8
	Демонтаж кондиціонера настінний спліт 07 - 09 БТО
	Шт..
	
	600,00

	9
	Демонтаж кондиціонера настінний спліт 12 - 18 БТО
	Шт..
	
	700,00

	10
	Демонтаж кондиціонера настінний спліт 24  БТО
	Шт..
	
	900,00

	12
	Сервісне обслуговування кондиціонера настінний спліт 07 - 18 БТО
	Шт..
	
	500,00

	13
	Сервісне обслуговування кондиціонера настінний спліт 24 - 36 БТО
	Шт..
	
	600,00

	14
	Діагностика  кондиціонера без виїзду
	Шт..
	
	100,00

	15
	Заправка, дозаправка кондиціонера хладоном, робота
	Шт.
	
	150,00

	16
	Хладон  R 22
	Кг.
	
	500,00

	17
	Хладон  R 410а
	Кг
	
	450,00

	18
	Виїзд за межі м. Полтава
	Км пробігу
	
	6,00


	19
	Автопідйомник 18 м
	Год.
	
	550,00

	20
	Авто підйомник 22 м
	Год.
	
	650,00

	21
	Виїзд по м. Полтава
	Шт.
	
	100

	22
	Інші роботи – за домовленістю.
	
	
	


Надається знижка на монтаж кондиціонера, купленого у ФОП Макуха О.А., при монтажі на 1-му поверсі. Доставка кондиціонера безкоштовна.
Ціни дійсні на 10.02.22 р.
